## Worksheet
Контроллеры
Контроллер для автоматизации Wiren Board 7
Базовая конфигурация | WB7.4-ALL |  | 22300
Опции
Память и исполнение | 1 Гбайт RAM, 8 Гбайт eMMC (Industrial, -40 до +75 °С) |  | 0
| 2 Гбайт RAM, 64 Гбайт eMMC (Industrial, -40 до +75 °С) |  | 8300
| 2 Гбайт RAM, 64 Гбайт eMMC (commercial, 0 до +75 °С) |  | 3200
Стандартные конфигурации
1 ГБайт RAM, 8 ГБайт eMMC Память и исполнение: 1 Гбайт RAM, 8 Гбайт eMMC (Industrial, -40 до +75 °С) |  | WB7.4-1G-8G-IND | 22300
2 ГБайт RAM, 64 ГБайт eMMC (Industrial grade) Память и исполнение: 2 Гбайт RAM, 64 Гбайт eMMC (Industrial, -40 до +75 °С) |  | WB7.4-2G-64G-IND | 30600
2 ГБайт RAM, 64 ГБайт eMMC (commercial grade) Память и исполнение: 2 Гбайт RAM, 64 Гбайт eMMC (commercial, 0 до +75 °С) |  | WB7,4-2G-64G-COM | 25500
Контроллер для автоматизации Wiren Board 8
Базовая конфигурация | WB8-ALL |  | 22300
Опции
Память и исполнение | 2 Гбайт RAM, 16 Гбайт eMMC (промышленное, −25 до +75 °С) |  | 0
| 4 Гбайт RAM, 64 Гбайт eMMC (промышленное, −25 до +75 °С) |  | 3200
Стандартные конфигурации
2 ГБайт RAM, 16 ГБайт eMMC (промышленное исполнение) Память и исполнение: 2 Гбайт RAM, 16 Гбайт eMMC (промышленное, −25 до +75 °С) |  | WB8-2G-16G-IND | 22300
4 ГБайт RAM, 64 ГБайт eMMC (промышленное исполнение) Память и исполнение: 4 Гбайт RAM, 64 Гбайт eMMC (промышленное, −25 до +75 °С) |  | WB8-4G-64G-IND | 25500
Контроллер для автоматизации в металлическом корпусе Wiren Board 7M |  | WB7M-ALL | 22300
Комплект для демонстрации WB-demo-kit v.3
Базовая конфигурация | WB-DEMO-KIT |  | 79300
Опции
Исполнение контроллера | 1 Гбайт RAM, 8 Гбайт eMMC (Industrial) |  | 0
| 2 Гбайт RAM, 64 Гбайт eMMC (commercial) |  | 3200
Стандартные конфигурации
1 Гбайт RAM, 8 Гбайт eMMC (Industrial) Исполнение контроллера: 1 Гбайт RAM, 8 Гбайт eMMC (Industrial) |  | WB-demo-kit v.3 1+8 | 79300
2 Гбайт RAM, 64 Гбайт eMMC (commercial) Исполнение контроллера: 2 Гбайт RAM, 64 Гбайт eMMC (commercial) |  | WB-demo-kit v.3 2+64 | 82500
Модули для контроллеров
Модуль ввода-вывода WBIO-DI-WD-14 |  | WBIO-DI-WD-14 | 2900
Модуль ввода-вывода WBIO-DO-SSR-8 |  | WBIO-DO-SSR-8 | 2300
Модуль ввода-вывода WBIO-DO-R10A-8 |  | WBIO-DO-R10A-8 | 3300
Модуль ввода-вывода WBIO-DO-R10R-4 |  | WBIO-DO-R10R-4 | 3300
Модуль ввода-вывода WBIO-DO-R1G-16 |  | WBIO-DO-R1G-16 | 5800
Модуль ввода-вывода WBIO-DI-HVD-16 |  | WBIO-DI-HVD-16 | 3800
Модуль ввода-вывода WBIO-DI-HVD-8 |  | WBIO-DI-HVD-8 | 2500
Модуль резервного питания WB-UPS v.2 |  | WB-UPS v.2 | 4600
Модуль расширения WBE2R-R-ZWAVE-ZWAY |  | WBE2R-R-ZWAVE-ZWAY | 9100
Модуль расширения WBC-4G v.2 |  | WBC-4G v.2 | 3800
Модуль расширения WBC2-4G |  | WBC2-4G | 3800
Модуль расширения WBE2R-R-LORA |  | WBE2R-R-LORA | 3400
Модуль расширения WBE2R-R-ZIGBEE v.2 + антенна |  | WBE2R-R-ZIGBEE v.2 | 3400
Модуль расширения Sprut.stick ZigBee WBE2R-R-ZIGBEE-SH |  | WBE2R-R-ZIGBEE-SH | 7666
Модуль расширения WBE2-DI-DR-3 |  | WBE2-DI-DR-3 | 800
Модуль расширения WBE2-DO-R3A-1 |  | WBE2-DO-R3A-1 | 700
Модуль расширения WBE2-DO-R6C-1 |  | WBE2-DO-R6C-1 | 800
Модуль расширения WBE2-DO-SSR-2 |  | WBE2-DO-SSR-2 | 800
Модуль расширения WBE2-I-1-WIRE |  | WBE2-I-1-WIRE | 800
Модуль расширения WBE2-I-KNX |  | WBE2-I-KNX | 5800
Модуль расширения WBE2-I-RS232 |  | WBE2-I-RS232 | 800
Модуль расширения WBE2-I-RS485-ISO |  | WBE2-I-RS485-ISO | 1400
Модуль расширения WBE2R-R-GPS |  | WBE2R-R-GPS | 2200
Модуль расширения WBE2-I-OPENTHERM |  | WBE2-I-OPENTHERM | 6400
Модуль расширения WBE2-I-EBUS |  | WBE2-I-EBUS | 6400
Модуль питания PoE WBP-ACTIVE-POE |  | WBP-ACTIVE-POE | 2700
Модуль резервного питания для Wiren Board 7 WBMZ4-SUPERCAP |  | WBMZ4-SUPERCAP | 2500
Модуль резервного питания для Wiren Board 7 WBMZ4-BATTERY |  | WBMZ4-BATTERY | 2500
Модуль резервного питания для Wiren Board 8 WBMZ5-BATTERY |  | WBMZ5-BATTERY | 2500
Реле
Модуль реле 2-канальный WB-MRWM2 |  | WB-MRWM2 | 4800
Модуль реле 6-канальный WB-MR6C v.2 |  | WB-MR6C v.2 | 4000
Модуль реле 6-канальный со встроенным блоком питания WB-MR6C v.3 |  | WB-MR6C v.3 | 4800
Модуль реле 6-канальный WB-MR6-LV
Базовая конфигурация | 00143 |  | 5200
Опции
Тип выходов | / I - SPDT, переключаемая группа контактов, большой пусковой ток, до 120 A (20 мс) |  | 0
| / S - SPST, нормально открытый контакт, очень большой пусковой ток, до 500 A (1.5 мс) |  | 400
Стандартные конфигурации
WB-MR6LV/S Тип выходов: / S - SPST, нормально открытый контакт, очень большой пусковой ток, до 500 A (1.5 мс) |  | WB-MR6LV/S | 5600
WB-MR6LV/I Тип выходов: / I - SPDT, переключаемая группа контактов, большой пусковой ток, до 120 A (20 мс) |  | WB-MR6LV/I | 5200
WB-MR6HV/I Тип выходов: / I - SPDT, переключаемая группа контактов, большой пусковой ток, до 120 A (20 мс) |  | WB-MR6HV/I | 5200
WB-MR6HV/S Тип выходов: / I - SPDT, переключаемая группа контактов, большой пусковой ток, до 120 A (20 мс) |  | WB-MR6HV/S | 5200
Модуль реле 6-канальный WB-MR6CU v.2 |  | WB-MR6CU v.2 | 3700
Модуль реле 3-канальный WB-MR3-LV
Базовая конфигурация | 00115 |  | 3600
Опции
Тип выходов | / I — SPDT, переключае​мая группа контактов, большой пусковой ток, до 120 A (20 мс) |  | 0
| / S — SPST, нормально открытый контакт, очень большой пусковой ток, 500 A (1.5 мс) |  | 100
Стандартные конфигурации
WB-MR3LV/S Тип выходов: / S — SPST, нормально открытый контакт, очень большой пусковой ток, 500 A (1.5 мс) |  | WB-MR3LV/S | 3700
WB-MR3LV/I Тип выходов: / I — SPDT, переключае​мая группа контактов, большой пусковой ток, до 120 A (20 мс) |  | WB-MR3LV/I | 3600
Модуль реле 6-канальный WB-MRPS6/S |  | WB-MRPS6/S | 4800
Модуль реле 3-канальный WB-MRWL3 |  | WB-MRWL3 | 4100
Модуль реле 2-канальный WB-MRM2-mini v.2
Базовая конфигурация | WB-MRM2-mini |  | 2300
Опции
Модификаци​​я | /NO - Реле с нормально разомкнутыми контактами, 10A 230 В |  | 0
| /NC - Реле с нормально замкнутыми контактами, 2А 230В |  | 0
Стандартные конфигурации
WB-MRM2-mini/NO Модификаци​​я: /NO - Реле с нормально разомкнутыми контактами, 10A 230 В |  | WB-MRM2-mini/NO | 2300
WB-MRM2-mini/NC Модификаци​​я: /NC - Реле с нормально замкнутыми контактами, 2А 230В |  | WB-MRM2-mini/NC | 2300
Электросчетчики
Измеритель параметров электрической сети WB-MAP12E
Базовая конфигурация | WB-MAP12E |  | 13600
Опции
Трансформа​торы тока | Без трансформа​торов в комплекте |  | 0
| Разъёмные, диаметр 6мм, 20A (12шт) |  | 6000
| Разъёмные, диаметр 10мм, 80A (12шт) |  | 6000
| Разъёмные, диаметр 16мм, 140A (12шт) |  | 7800
| Разъёмные, диаметр 24мм, 200A (12шт) |  | 19200
| Разъёмные, диаметр 35мм, 400A (12шт) |  | 30000
Настройка счетчика | Без настройки |  | 0
| С настройкой |  | 1150
Измеритель параметров электрической сети WB-MAP3E
Базовая конфигурация | WB-MAP3E |  | 5200
Опции
Настройка счетчика | Без настройки |  | 0
| С настройкой |  | 900
Измеритель параметров электрической сети WB-MAP3ET |  | WB-MAP3ET | 6300
Многоканальный измеритель WB-MAP6S
Базовая конфигурация | WB-MAP6S |  | 4000
Опции
Трансформа​торы тока | Без трансформа​торов в комплекте |  | 0
| Разъёмные, диаметр 6мм, 20A (6шт) |  | 3000
| Разъёмные, диаметр 10мм, 80A (6шт) |  | 3000
| Разъёмные, диаметр 16мм, 140A (6шт) |  | 3900
| Разъёмные, диаметр 24мм, 200A (6шт) |  | 9600
| Разъёмные, диаметр 35мм, 400A (6шт) |  | 15000
Настройка счетчика | Без настройки |  | 0
| С настройкой |  | 900
Трехфазный вольтметр WB-MAP3EV |  | WB-MAP3EV | 4000
Трансформатор тока 5 (125) A, 9 мм, WB-CT309 |  | WB-CT309 | 1150
Трансформатор тока 20А, 6 мм, KCT-6 |  | KCT-6 | 500
Трансформатор тока 80А, 10 мм, ZEMCTK05-14 |  | ZEMCTK05-14 | 500
Трансформатор тока 140А, 16 мм, ZEMCTK04-13 |  | ZEMCTK04-13 | 650
Трансформатор тока 200А, 24 мм, CTSA024 |  | CTSA024 | 1600
Трансформатор тока 400А, 35 мм, CTSA035 |  | CTSA035 | 2500
Трансформатор тока неразъёмный 8 А, 6 мм ZMCT205D |  | ZMCT205D | 100
Трансформатор тока неразъёмный 40 А, 7 мм ZMCT134 |  | ZMCT134 | 150
Трансформатор тока неразъёмный 100 А, 12 мм ZMDCT21 |  | ZMDCT21 | 250
Датчик постоянного тока ±30 А HSTS016L-D05 |  | HSTS016L-D05 | 1700
Датчик постоянного тока ±100 А HSTS016L-D07 |  | HSTS016L-D07 | 1700
Датчики
Настенный комбинированный датчик WB-MSW v.4
Базовая конфигурация | WB-MSW4 |  | 3300
Опции
Датчик температур​ы и влажности | Да |  | 0
| Нет |  | -600
Датчик освещённос​ти+ИК-передатчик+Индикаторы | Да |  | 0
| Нет |  | -900
Датчик звука | Да |  | 0
| Нет |  | -300
Датчик движения | Да |  | 0
| Нет |  | -500
Датчик CO2 | Нет |  | 0
| Датчик CM1106 |  | 3400
Датчик качества воздуха | Нет |  | 0
| Да |  | 2300
Поверка | Нет |  | 0
| Есть |  | 5800
Стандартные конфигурации
WB-MSW v.4-TH Датчик температур​ы и влажности: Да Датчик освещённос​ти+ИК-передатчик+Индикаторы: Нет Датчик звука: Нет Датчик движения: Нет Датчик CO2 : Нет Датчик качества воздуха: Нет Поверка: Нет |  | WB-MSW4-TH | 3900
WB-MSW v.4 Датчик CO2 : Нет Поверка: Нет |  | WB-MSW4 | 5600
WB-MSW v.4-CM1106 Датчик CO2 : Датчик CM1106 Поверка: Нет |  | WB-MSW4-CM1106 | 9000
WB-MSW v.4 CERT Поверка: Есть |  | WB-MSW4-CERT | 11400
Настенный комбинированный датчик WB-MSW-ZIGBEE v.4
Базовая конфигурация | WB-MSW4-ZIGBEE |  | 5600
Опции
Датчик температур​ы и влажности | Да |  | 0
| Нет |  | -600
Датчик освещённос​ти+ИК-приемопередатчик | Да |  | 0
| Нет |  | -900
Датчик звука | Да |  | 0
| Нет |  | -300
Датчик движения | Да |  | 0
| Нет |  | -500
Датчик CO2 | Нет |  | 0
| Да |  | 3400
Датчик качества воздуха | Нет |  | 0
| Да |  | 2300
Поверка | Нет |  | 0
| Есть |  | 5800
Стандартные конфигурации
WB-MSW4-ZIGBEE Поверка: Нет |  | WB-MSW4-ZIGBEE | 7900
WB-MSW4-ZIGBEE CERT Поверка: Есть |  | WB-MSW4-ZIGBEE-CERT | 13700
Преобразователь для цифровых термометров WB-M1W2 |  | WB-M1W2 | 1500
Датчик температуры 1-wire DS18B20
Базовая конфигурация | DS18B20 |  | 450
Опции
Длина | 1 м |  | 0
| 3 м |  | 230
| 5 м |  | 450
| 10 м |  | 1050
Стандартные конфигурации
1-wire DS18B20/1m (гильза) Длина: 1 м |  | DS18B20/1m | 450
1-wire DS18B20/3m (гильза) Длина: 3 м |  | DS18B20/3m | 680
1-wire DS18B20/5m (гильза) Длина: 5 м |  | DS18B20/5m | 900
1-wire DS18B20/10m (гильза) Длина: 10 м |  | DS18B20/10m | 1500
Комбинированный датчик WB-MS v.2
Базовая конфигурация | WB-MS |  | 2200
Опции
Встроенный датчик температур​ы и влажности | Есть |  | 0
| Нет |  | -600
Встроенный датчик освещённос​ти | Есть |  | 0
| Нет |  | -600
Датчик качества воздуха | Нет |  | 0
| Есть |  | 2300
Модуль аналоговых входов WB-MAI2-mini / СС |  | WB-MAI2-mini / СС | 1700
Модуль аналогового ввода WB-MAI6 |  | WB-MAI6 | 5300
Настенный комбинированный датчик с LoRa WB-MSW-LORA v.4
Базовая конфигурация | WB-MSW4-LORA |  | 6100
Опции
Датчик температур​ы и влажности | Да |  | 0
| Нет |  | -600
Датчик освещённос​ти+ИК-передатчик+Индикаторы | Да |  | 0
| Нет |  | -900
Датчик звука | Да |  | 0
| Нет |  | -300
Датчик CO2 | Нет |  | 0
| Да |  | 3400
Датчик качества воздуха | Нет |  | 0
| Да |  | 2300
Поверка | Нет |  | 0
| Есть |  | 5800
Стандартные конфигурации
WB-MSW4-LORA Поверка: Нет |  | WB-MSW4-LORA | 7900
WB-MSW4-LORA CM1106 Датчик CO2: Да Поверка: Нет |  | WB-MSW4-LORA-CM1106 | 11300
WB-MSW4-LORA CERT Поверка: Есть |  | WB-MSW4-LORA-CERT | 13700
Датчик постоянного тока ±30 А HSTS016L-D05 |  | HSTS016L-D05 | 1700
Датчик постоянного тока ±100 А HSTS016L-D07 |  | HSTS016L-D07 | 1700
Диммеры
Диммер светодиодных лент на DIN-рейку WB-LED |  | WB-LED | 3100
Диммер светодиодных ламп и ламп накаливания WB-MDM3 |  | WB-MDM3 | 6400
Модуль аналогового вывода 0-10В WB-MAO4 |  | WB-MAO4 | 4000
Усилитель для светодиодных лент на DIN-рейку WB-AMPLED |  | WB-AMPLED | 2800
Сетевые карты для холодильников
Сетевая карта WB-REF-DF-178A |  | WB-REF-DF-178A | 3000
Сетевая карта WB-REF-DF-ERC21 |  | WB-REF-DF-ERC21 | 1550
Сетевая карта WB-REF-U |  | WB-REF-U | 3000
HMI
Панель настенная 4 дюйма YC-SM06E |  | YC-SM06E | 21150
Панель настенная 8 дюймов YC-SM08P |  | YC-SM08P | 26700
Прочее
Терминатор шины RS-485 WB-T120 |  | WB-T120 | 300
Модуль учета водопотребления и контроля протечек WB-MWAC v.2 |  | WB-MWAC | 6300
Устройство ИК-управления WB-MIR |  | WB-MIR | 2500
8-канальный модуль счетных входов WB-MCM8 |  | WB-MCM8 | 2900
Модуль аналогового вывода 0-10В WB-MAO4 |  | WB-MAO4 | 4000
Модуль резервного питания WB-UPS v.2 |  | WB-UPS v.2 | 4600
Преобразователь интерфейсов WB-MGE v.2 |  | WB-MGE | 5200
Преобразователь интерфейсов WB-MIO |  | WB-MIO | 2300
Преобразователь интерфейсов WB-MIO-E v.2 |  | WB-MIO-E | 5200
Преобразователь интерфейса WB-USB485 |  | WB-USB485 | 2100
Комплектующие
Блок питания в розетку GST25E24-P1J |  | 24V/MW | 1100
Терминатор шины RS-485 WB-T120 |  | WB-T120 | 300
Разветвитель шины RS-485 WB-BUSHUB |  | WB-BUSHUB | 1900
Блок питания на DIN-рейку LI15-20B24PR2 |  | LI15-20B24PR2 | 1260
Блок питания на DIN-рейку LI30-20B24PR2 |  | LI30-20B24PR2 | 1500
Блок питания на DIN-рейку LI60-20B24PR2 |  | LI60-20B24PR2 | 1960
Блок питания на DIN-рейку LI100-20B24PR2 |  | LI100-20B24PR2 | 2600
Блок питания на DIN-рейку LI150-20B24PR2 |  | LI150-20B24PR2 | 3400
Корпус датчика WB-MSW v.4 Case |  | WB-MSW v.4-Case | 600
Крепление Панель 19″ с DIN-рейкой |  | STK-RACKMNT | 2800
Частотный преобразователь T13-750W-12-H |  | T13-750W-12-H | 4800
Промышленная карта памяти TS64GUSD460T |  | TS64GUSD460T | 3400
Антенна JCG821 |  | ANT-4G-3M | 600
Антенна GSM прямая |  | ANT-GSM | 230
Антенна GSM R/A угловая |  | ANT-GSM-R/A | 170
Антенна GPS/ГЛОНАСС внешняя |  | ANT-GPS | 800
Антенна для Wi-Fi и Bluetooth |  | ANT-WF | 330
Наконечник штыревой втулочный изолированный 100 шт НШвИ
Базовая конфигурация | НШвИ |  | 210
Опции
Размер | 0,5-8 |  | 0
| 0,75-8 |  | 10
| 1-8 |  | 50
| 1,5-8 |  | 80
Стандартные конфигурации
НШвИ 0,5-8 Размер: 0,5-8 |  | НШвИ 0,5-8 | 210
НШвИ 0,75-8 Размер: 0,75-8 |  | НШвИ 0,75-8 | 220
НШвИ 1-8 Размер: 1-8 |  | НШвИ 1-8 | 260
НШвИ 1,5-8 Размер: 1,5-8 |  | НШвИ 1,5-8 | 290
Наконечник штыревой втулочный изолированный двойной 100 шт НШвИ2
Базовая конфигурация | НШВИ2 |  | 400
Опции
Размер | 0,5-8 |  | 0
| 0,75-8 |  | 35
| 1-8 |  | 160
| 1,5-8 |  | 160
Стандартные конфигурации
НШвИ2 0,5-8 Размер: 0,5-8 |  | НШвИ2 0,5-8 | 400
НШвИ2 0,75-8 Размер: 0,75-8 |  | НШвИ2 0,75-8 | 435
НШвИ2 1-8 Размер: 1-8 |  | НШвИ2 1-8 | 560
НШвИ2 1,5-8 Размер: 1,5-8 |  | НШвИ2 1,5-8 | 560
Кабель ParLan Patch U/UTP Cat5e PVC 2х2х0.35 мм кв. |  | ParLanPatch-U/UTP | 110
Клеммник ответный Degson
Базовая конфигурация | 15EDGKA |  | 69
Опции
Модификаци​​я | 15EDGKA-3.5-03P |  | 0
| 15EDGKA-3.5-04P |  | 17
| 15EDGKA-3.5-06P |  | 69
| 2EDGKA-5.08-04P |  | 17